## Összesítő
Hévíz – Balaton Airport infrastrukturális karbantartás és fejlesztés | [5 empty] | Többletköltségek ÖSSZESÍTŐ -2025.06.02.
8380 Hévíz, Kossuth L. U. 1.
Többletköltségek ÖSSZESÍTŐ -2025.04.01.
Fejezetek megnevezése |  | Anyag összesen | Díj összesen | Anyag és díj összesen | Fedezett Biztosított | Megjegyzés:
3. | SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS : (nettó)
VI. | Futópálya és Gurulóút pályaszerkezeti hibák, új dilatációk, emelt műszaki tartalom többlet költségek: | 328503994 | 111397940 | 439901934 | 439901934 | Melléklet: 6. sz. Változás bejelentő
VI/a | Felmért pályaszerkezeti hibák javítása, felújítása (2024) | 42380681 | 57807953 | 100188634 |  | Munkaterület átvétel utáni teljeskörű feltárások és bemérések alapján letörések, repedések, síktól való eltérések javítása.
VI/b | Futópálya új dilatációk képzése, polimer fuga kitöltő anyag. (Polysulfid 2K (Eurolastic)) | 243092100 | 14366032 | 257458132 |  | Pályaszerkezeti meghibásodások elkerülése érdekében kb. 100 méterenként szélesebb és mélyebb dilatáció vágás, speciális kitöltéssel. Hossz irányban is dil. vágás, fózolás, polimer fuga kitöltő anyaggal.
VI/c | Futópálya középfény kábelezés átvágások miatti újraépítése, újra kábelezése, bitumenes kitöltőanyag cseréje. | 24766875 | 22542505 | 47309380 |  | A hossz és kereszt írányú dilatációs tábla vágások során, a meglévő középfény vezetékelése, és hézagkitöltésének cseréje szükséges.
VI/d | Gurul út - dilatáció kitöltés polimer fuganyaggal, meglévő szakasz újrafestése, Középfény előkészítés | 18264338 | 16681450 | 34945788 |  | Guruló út esetében is poliszulfid hézagkiöntő anyaggal történik a dilatáció hézagkitöltése.
| Összes munkanem közvetlen költsége (ÁFA vetítési alap): | 328503994 | 111397940 | 439901934 | #REF!
3. | SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS : (nettó) |  |  |  |  | Melléklet: 7. sz. Változás bejelentő
VII. | Futópálya amortizáció - 2025 felmérési többletköltségek. | 17135616 | 9021643 | 26157259 | 26157259 | Felmérés óta eltelt időben keletkezett, tovább romlott hibák, újabb pontosított hibajegyek felmérése szakkivitelező által.
VII./1 | átlagosan 5*5m=25m2 betonraszter pályaszerkezet alapján, elhagyásra kerül: | -13391496.25 | -11950198.25 | -25341694.5 | -25341694.5 | Jóváhagyási költségvetés m2-re vetített fajlagos költsége kiszámítva 15 mezőre.
|  | 3744119.75 | -2928555.25 | 815564.5
| Összes munkanem közvetlen költsége (ÁFA vetítési alap): | 332248113.75 | 108469384.75 | 440717498.5
| ÁFA tartalom (27%): |  |  | 118993724.595
| Összes költség (Bruttó): |  |  | 559711223.095

## VI. Futópálya kiegészítő mu
VI. | Futópálya és Gurulóút pályaszerkezeti hibák, új dilatációk, emelt műszaki tartalom többlet költségek: | [5 empty] | 328503994 | 111397940 | 439901934
VI.1. | Felmért pályaszerkezeti hibák javítása, felújítása (2024)
Sorszám | Típus | Tétel megnevezés | Menny | m.e. | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen | Összesen
1. | Pót | Betontábla azonosítószámok javítása, beton felület előkészítésével, műgyanta kiöntéssel. | 431 | db | 0 | 19337 | 0 | 8334247 | 8334247
2. | Pót | Bazaltbeton pályaszerkezet bontása (25-27cm vastagságban) beton vágással együtt, a felmért letörések javításánál! | 10 | m3 | 0 | 161144 | 0 | 1611440 | 1611440
3. | Pót | Felületi meglévő repedések javítása, max 5 cm mély marással, kitöltéssel Polysulfid 2K (Eurolastic)kitöltöanyaggal. | 164.5 | fm | 1869 | 1347 | 307451 | 221582 | 529033
4. | Pót | Bazaltbeton pályaszerkezet Lyukak javítása. kitöltéssel Polysulfid 2K (Eurolastic)kitöltöanyaggal. (felmérési) | 719 | db | 387 | 960 | 278253 | 690240 | 968493
5. | Pót | Meglévő bazaltbeton pályaszerkezeti táblák nagyobb letöréseinek (0,25 m2-nél nagyobbak) javítása, (2 komponensű) betonfelülethez kiváló tapadást biztosító műgyantával vagy cement bázisú anyaggal. (Eurepair pc 96 nevű műgyanta alkalmazása, nemzetközi repülőtereken jóváhagyott anyag, BUD, Debrecen) | 7.5 | m3 | 3963247 | 1669275 | 29724353 | 12519563 | 42243916
6. | Pót | Meglévő táblák nagyobb letöréseinek (2 m2-nél nagyobbak) javítása teljes vastagságban 3 naposan terhelhető CP 4/2,7 bazalt beton anyaggal | 6.5 | m3 | 1857019 | 699397 | 12070624 | 4546081 | 16616705
7. | Pót | Meglévő bazaltbeton pályaszerkezeti táblák szintbeli csatlakozások csiszolása (+-15 mm vastagságig), marási irány figyelembevételével (előirányzat) | 1200 | m2 | 0 | 17404 | 0 | 20884800 | 20884800
8. | Pót | Előző, szakszerűtlen javításokból megmaradt bitumenes foltok eltávolítása az útpálya elemekről (vonalmenti) | 1500 | fm |  | 2352 | 0 | 3528000 | 3528000
9. | Pót | Előző, szakszerűtlen javításokból megmaradt bitumenes foltok eltávolítása az útpálya elemekről (nagyobb kiterjedéső foltszerű) | 375 | m2 |  | 12660 | 0 | 4747500 | 4747500
10. | Pót | Ismételt hibafelmérés (1 év elteltével állapotromlás felmérése) | 1 | klts | 0 | 724500 | 0 | 724500 | 724500
[7 empty] | 42380681 | 57807953 | 100188634
VI.2. | Futópálya új dilatációk képzése, polimer fuga kitöltő anyag. (Polysulfid 2K (Eurolastic)) | #REF!
Sorszám |  | Tétel megnevezés | Menny | m.e. | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen | Összesen
VI.2.1. |  | Dilatáció képzés:
5.2 | Elmaradó | Keresztirányú hézagok képzése 8 cm mély marással, opcionális élfozólással (80%-a a meglévőnek) | -1488 | fm | 0 | 3192 | 0 | -4749696 | -4749696
5.3 | Elmaradó | Hézagok takarítása tömítő polimer szalag elhelyezése és a bitumenes kitöltés elhelyezése | -1488 | fm | 1330 | 2195 | -1979040 | -3266160 | -5245200
1. | Helyettesítő | Terjeszkedési hézag képzése 100 m távolságban 20 mm szélesen és a 130 mm mély beton marással fozolt éllel Polysulfid 2K (Eurolastic) kitöltöanyaggal. (az anyagszükséglet a hossz-, és keresztirányú hézagokhoz képest többletet jelent kb 2.5-szörös arányban) | 1488 | fm | 12399.75 | 5801 | 18450828 | 8631888 | 27082716
VI.2.1. |  | Fuga képzések:
5.3 | Elmaradó anyag | Hézagok takarítása tömítő polimer szalag elhelyezése és a bitumenes kitöltés elhelyezése | -28452 | fm | 1330 |  | -37841160 |  | -37841160
2. | Helyettesítő anyag | Kereszt irányú hézag képzése 5 cm mély marással, fózolással, kitöltéssel Polysulfid 2K (Eurolastic)kitöltöanyaggal. (csak anyag) | 28452 | fm | 5511 |  | 156798972 | 0 | 156798972
5.4 | Elmaradó | Hosszirányú hézagok felújítása | -27500 | m | 1596 | 5054 | -43890000 | -138985000 | -182875000
3. | Helyettesítő | Hossz irányú hézag képzése 5 cm mély marással, fózolással, kitöltéssel Polysulfid 2K (Eurolastic) kitöltöanyaggal. | 27500 | fm | 5511 | 5554 | 151552500 | 152735000 | 304287500
[7 empty] | 243092100 | 14366032 | 257458132
VI.3. | Futópálya közvilágítás átvágások miatti újraépítése, újra kábelezése (meglévő gerincről leállások pályaszerkezetben) | Elektromos munkák:
Sorszám |  | Tétel megnevezés | Menny | m.e. | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen | Összesen
1. | Pót | Fénytechnikai kábelek Kereszt irányú hézag képzése max 8 cm mély marással, fózolással, dilatáció kitöltés Polysulfid 2K (Eurolastic) kitöltöanyaggal. | 3400 | fm | 5511 | 5430 | 18737400 | 18462000 | 37199400
2. | Pót | YSLY 2x4 mm2 szekunder kábel cseréje fényelem és Tr. között, előkészített fugában (40 fm / fényelem) 85 db fényelemnél | 3400 | m | 686 | 364 | 2332400 | 1237600 | 3570000
3. | Pót | Fényelem alaptest előkészítése új kábel bekötéshez alaptest oldal fúrással | 85 | db | 413 | 4888 | 35105 | 415480 | 450585
4. | Pót | Fényelem alaptest kábelbevezetés vízszigetelése | 85 | db | 1586 | 871 | 134810 | 74035 | 208845
5. | Pót | Szekunder kábelcsatlakozó szerelése KD. 501.2 trafónál | 85 | db | 11362 | 2405 | 965770 | 204425 | 1170195
6. | Pót | Szekunder kábelcsatlakozó szerelése KD. 502.2 fényelem alaptestnél | 85 | db | 11674 | 2405 | 992290 | 204425 | 1196715
7. | Pót | Szekunder kábelcsatlakozó szerelése KD. 503.1 fényelemnél | 85 | db | 10192 | 2405 | 866320 | 204425 | 1070745
8. | Pót | Középvonal fényelemek szigetelő gumi cseréje karbantartást követően (kötelezően előírt művelet) | 85 | db | 3640 | 1885 | 309400 | 160225 | 469625
9. | Pót | AC-FAT alaptest fedéltömítő gumi cseréje (kötelező művelet) | 85 | db | 3185 | 845 | 270725 | 71825 | 342550
10. | Pót | Fényelem alaptesthez (AC-FAT) vezető aszfalt padkába eső részre lépésálló védőcső telepítés Ø 25 mm méretben, 3m hosszúságban 85 db | 255 | m | 481 | 663 | 122655 | 169065 | 291720
11. | Pót | Organizációs költségek | 1 | alk | 0 | 975000 | 0 | 975000 | 975000
12. | Pót | Heti átadásokat követő próbaüzem | 8 | alk | 0 | 45500 | 0 | 364000 | 364000
[7 empty] | 24766875 | 22542505 | 47309380
VI.4. | Gurul út - dilatáció kitöltés polimer fuganyaggal, meglévő szakasz újrafestése, Középfény előkészítés
Sorszám |  | Tétel megnevezés | Menny | m.e. | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen | Összesen
VI.4.1. |  | Gurul út polimer fúga kitöltés | [6 empty] | 6913675
2.12 | Elmaradó anyag | Hézagképzés 5,0-5,0 m betontábla kialakítása (bitumenes) | -2425 | m | 2660 |  | -6450500 | 0 | -6450500
1. | Helyettesítő anyag | Hézag képzése 5,0-5,0 m betontábla kialakítása 5 cm mély marással, fózolással, kitöltéssel Polysulfid 2K (Eurolastic)kitöltöanyaggal. (csak anyag) | 2425 | fm | 5511 |  | 13364175 | 0 | 13364175
VI.4.2. |  | Gurul út középfény előkészítése
1. | Pót | Középfény helyének előkészítése beton burkolatba (csak védőcsövezés) | 1 | klt | 3630288 | 2636250 | 3630288 | 2636250 | 6266538
VI.4.3. |  | Guruló út meglévő szakasz újrafestése | [6 empty] | 21765575
1. | Pót | Burkolati felület (új) előkészítése illetve régi burkolati jelek eltávolítása (magas nyomású mosóval ) | 650 | m2 | 0 | 7670 | 0 | 4985500 | 4985500
2. | Pót | Burkolati jel eltávolítása magas nyomású mosóval (X - Lezárt gurulóút jelzések) | 125 | m2 | 0 | 7670 | 0 | 958750 | 958750
3. | Pót | Burkolati felület pormentesítés, kefés vizes tisztítás festés előtt | 1 | klt | 0 | 965250 | 0 | 965250 | 965250
4. | Pót | Burkolati jelek (új) oldószeres festése sárga színnel, géppel 2 rétegben | 200 | m2 | 4160 | 2925 | 832000 | 585000 | 1417000
5. | Pót | Burkolati jelek (új) oldószeres festése fehér színnel, kézzel 2 rétegben | 830 | m2 | 5005 | 5525 | 4154150 | 4585750 | 8739900
6. | Pót | Burkolati jelek (új) oldószeres festése sárga színnel, kézzel 2 rétegben | 100 | m2 | 5005 | 5525 | 500500 | 552500 | 1053000
7. | Pót | Burkolati jelek (új) oldószeres festése fekete színnel géppel 2 rétegben | 285 | m2 | 5265 | 2925 | 1500525 | 833625 | 2334150
8. | Pót | Burkolati jelek (új) oldószeres festése piros színnel kézzel 2 rétegben | 25 | m2 | 5525 | 5525 | 138125 | 138125 | 276250
9. | Pót | Burkolati jelek oldószeres festése géppel sárga színnel 2 rétegben (G jelű gurulóút) | 125 | m2 | 4160 | 2925 | 520000 | 365625 | 885625
10. | Pót | Burkolati jelek oldószeres (felújító) festése sárga színnel, kézzel 2 rétegben (G jelű gurulóút várakozási hely felfestése) | 15 | m2 | 5005 | 5005 | 75075 | 75075 | 150150
[7 empty] | 18264338 | 16681450 | 34945788
SZERZŐDÉSES TÉTELEK ÉS EGYSÉGÁRAK
2. TWY A3 GURULÓÚT
| Sorszám | Tétel megnevezés | Mennyiség | Egység | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen
| 2.12 | Hézagképzés 5,0-5,0 m betontábla kialakítása | 2425 | m | 2660 | 3325 | 6450500 | 8063125
| 2.14 | Utasítást adó és információs táblák elhelyezése és felfestés készítése | 1 | klt. | 4156250 | 623438 | 4156250 | 623438
| 5. FUTÓPÁLYA | [5 empty] | 144262440 | 334027480
| Sorszám | Tétel megnevezés | Mennyiség | Egység | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen
| 5.1 | Keresztirányú hézagok képzése 8 cm mély marással, opciónáis élfozólással (80%-a a meglévőnek) | 29952 | m | 0 | 3192 | 0 | 95606784
| 5.2 | Keresztirányú hézagok képzése 8 cm mély marással, opciónáis élfozólással | 2994 | m2 | 0 | 2594 | 0 | 7766436
| 5.3 | Hézagok takarítása tömítő polimer szalag elhelyezése és a bitumenes kitöltés elhelyezése | 29940 | m | 1330 | 2195 | 39820200 | 65718300
| 5.4 | Hosszirányú hézagok felújítása | 27500 | m | 1596 | 5054 | 43890000 | 138985000
| 5.5 | Felfestés készítése | 5420 | m2 | 11172 | 4788 | 60552240 | 25950960

## VII. Futópálya amortizáció
VII. | Futópálya és Gurulóút pályaszerkezeti hibák, új dilatációk, emelt műszaki tartalom többlet költségek: | [5 empty] | 17135616 | 9021643 | 26157259
VII. | Újboli felmért pályaszerkezeti hibák többlet javítása, felújítása (2025)
Sorszám | Típus | Tétel megnevezés | Mennyiség | m.e. | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen | Összesen | Megjegyzés:
2. | Pót | Bazaltbeton pályaszerkezet bontása (25-27cm vastagságban) beton vágással együtt, a felmért letörések javításánál! | 10 | m3 | 0 | 161144 |  |  |  | 2024 márciusi felmérés alapján.
2.Többlet | Pót | Bazaltbeton pályaszerkezet bontása (25-27cm vastagságban) beton vágással együtt, a felmért letörések javításánál! | 10 | m3 | 0 | 161144 | 0 | 1611440 | 1611440 | 2025 februári új felmérés alapján többlet.
4. | Pót | Bazaltbeton pályaszerkezet Lyukak javítása. kitöltéssel Polysulfid 2K (Eurolastic)kitöltöanyaggal. (felmérési) | 719 | db | 387 | 960 |  |  |  | 2024 márciusi felmérés alapján.
4.Többlet | Pót | Bazaltbeton pályaszerkezet Lyukak javítása. kitöltéssel Polysulfid 2K (Eurolastic)kitöltöanyaggal. (felmérési) | 242 | db | 387 | 960 | 93654 | 232320 | 325974 | 2025 februári új felmérés alapján többlet.
5. | Pót | Meglévő bazaltbeton pályaszerkezeti táblák nagyobb letöréseinek (0,25 m2-nél nagyobbak) javítása, 2 komponensű betonfelülethez kiváló tapadást biztosító műgyantával vagy cement bázisú anyaggal. (Eurepair pc 96 nevű műgyanta alkalmazása, nemzetközi repülőtereken jóváhagyott anyag, BUD, Debrecen) | 7.5 | m3 | 4963247 | 1869275 |  |  |  | 2024 márciusi felmérés alapján.
5.Többlet | Pót | Meglévő bazaltbeton pályaszerkezeti táblák nagyobb letöréseinek (0,25 m2-nél nagyobbak) javítása, 2 komponensű betonfelülethez kiváló tapadást biztosító műgyantával vagy cement bázisú anyaggal. (Eurepair pc 96 nevű műgyanta alkalmazása, nemzetközi repülőtereken jóváhagyott anyag, BUD, Debrecen) | 4.3 | m3 | 3963247 | 1669275 | 17041962 | 7177883 | 24219845 | 2025 februári új felmérés alapján többlet.
[7 empty] | 17135616 | 9021643 | 26157259
Jóváhagyási klts |  | Guruló út fajlagos bekerülési klts (szabályos négyzet tábla) | 1 | m2 | 69597.9133 |  |  |  | 375.834 | m2
26157259
Fenti számítás szerint, az átlagosan 5*5m=25m2 betonraszter pályaszerkezet alapján, elhagyásra kerül: |  |  | 25 | m2 |  | 375 | m2 | -15.0334 | db (5*5m pályaszerkezeti tábla elmarad)
kerekítve
2. TWY A3 GURULÓÚT -módosított költségvetés
VII. | Újboli felmért pályaszerkezeti hibák többlet javítása, felújítása (2025) elmaradó
Sorszám | Típus | Tétel megnevezés | Mennyiség | Egység | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen
TWY A3 GURULÓÚT | [6 empty] | 164422204 | 137346294
2.1 |  | Gurulóút aszfaltos része és Apron A3 részterület bontása | 4325 | m2 | 0 | 2594 | 0 | 11219050
2.2 |  | Bontott anyag darálása | 995 | m3 | 0 | 8645 | 0 | 8601775
2.3 |  | Bevágás készítése guruló út alatt | 2375 | m3 | 0 | 2394 | 0 | 5685750
2.4 |  | Kitermelt föld elszállítása 5 km-en belül | 2345 | m3 | 0 | 2660 | 0 | 6237700
2.5 |  | Altalaj tömörítése | 4630 | m2 | 0 | 279 | 0 | 1291770
2.6 |  | Geotextil és georács terítése altalaj erősítésére (200g/m2 geotextil és a min 15-15kN szakító szilárdságú georács) | 4630 | m2 | 971 | 379 | 4495730 | 1754770
2.7 |  | 25 cm vtg darált beton terítése tömörítése | 1131 | m2 | 0 | 2328 | 0 | 2632968
2.8 |  | 25 cm ctg Ckt burkolat építése | 1131 | m3 | 32585 | 8645 | 36853635 | 9777495
2.9 |  | Craft vágás ckt burkolat | 3620 | m | 466 | 1131 | 1686920 | 4094220
2.10 |  | Feszültség menetsitő HDA fólia terítése | 4325 | m2 | 279 | 113 | 1206675 | 488725
2.11 |  | 32 cm CP 4/2,7 bazalt beton burkolat építése (F20 teher átadó vasalattal) | 1404 | m3 | 76475 | 52535 | 107370900 | 73759140
2.12 |  | Hézagképzés 5,0-5,0 m betontábla kialakítása | 2185 | m | 2660 | 3325 | 5812100 | 7265125
2.13 |  | Stabilizát biztonsági sáv padka építése 7 m (meszes cemntes talajstablizálás 15-20 cm mélyen 7 m szélesgében a TWY A3 guruló út déli oldalán) | 1154 | m2 | 2461 | 3392 | 2839994 | 3914368
2.14 |  | Utasítást adó és információs táblák elhelyezése és felfestés készítése | 1 | klt. | 4156250 | 623438 | 4156250 | 623438
|  | Összesen: |  |  |  |  | 164422204 | 137346294
|  | Elmaradás: |  |  |  |  | -13391496.25 | -11950198.25
-25341694.5
|  | Összes munkanem közvetlen költsége (Nettó Ft.) |  |  |  |  | 301768498

## 2. GURULÓÚT alap költségvetés
SZERZŐDÉSES TÉTELEK ÉS EGYSÉGÁRAK
2. TWY A3 GURULÓÚT -szerződéses költségvetés
Fajlagos pályaszerkezeti m2 ár kalkuláció:
Sorszám | Tétel megnevezés | Mennyiség | Egység | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen
TWY A3 GURULÓÚT | [5 empty] | 177813700.25 | 149296492.25
2.1 | Gurulóút aszfaltos része és Apron A3 részterület bontása | 4700 | m2 | 0 | 2594 | 0 | 12191800
2.2 | Bontott anyag darálása | 1175 | m3 | 0 | 8645 | 0 | 10157875
2.3 | Bevágás készítése guruló út alatt | 2475 | m3 | 0 | 2394 | 0 | 5925150
2.4 | Kitermelt föld elszállítása 5 km-en belül | 2475 | m3 | 0 | 2660 | 0 | 6583500
2.5 | Altalaj tömörítése | 5005 | m2 | 0 | 279 | 0 | 1396395
2.6 | Geotextil és georács terítése altalaj erősítésére (200g/m2 geotextil és a min 15-15kN szakító szilárdságú georács) | 5005 | m2 | 971 | 379 | 4859855 | 1896895
2.7 | 25 cm vtg darált beton terítése tömörítése | 1251.25 | m2 | 0 | 2328 | 0 | 2912910
2.8 | 25 cm ctg Ckt burkolat építése | 1251.25 | m3 | 32585 | 8645 | 40771981.25 | 10817056.25
2.9 | Craft vágás ckt burkolat | 4000 | m | 466 | 1131 | 1864000 | 4524000
2.10 | Feszültség menetsitő HDA fólia terítése | 4700 | m2 | 279 | 113 | 1311300 | 531100
2.11 | 32 cm CP 4/2,7 bazalt beton burkolat építése (F20 teher átadó vasalattal) | 1504 | m3 | 76475 | 52535 | 115018400 | 79012640
2.12 | Hézagképzés 5,0-5,0 m betontábla kialakítása | 2425 | m | 2660 | 3325 | 6450500 | 8063125
2.13 | Stabilizát biztonsági sáv padka építése 7 m (meszes cemntes talajstablizálás 15-20 cm mélyen 7 m szélesgében a TWY A3 guruló út déli oldalán) | 1374 | m2 | 2461 | 3392 | 3381414 | 4660608
2.14 | Utasítást adó és információs táblák elhelyezése és felfestés készítése | 1 | klt. | 4156250 | 623438 | 4156250 | 623438
| Összesen: |  |  |  |  | 177813700.25 | 149296492.25
| Összes munkanem közvetlen költsége (Nettó Ft.) |  |  |  |  | 327110192.5
| Összes gurulóút felület: | 4700 | m2 |  | 1m2-re vetítve: | 69597.9133